## By Hand-TALK
Uncertainty Test
Instrument | Acid Added by Hand |  | CRM 204 Actual T-ALK | 2202 | (umol/kg)
|  | Precision |  |  |  | Accuracy
Sample ID | T-ALK (umol/kg) | STDEV (umol/kg) | Difference from Actual (umol/kg) | STDEV from Actual (umol/kg) | % Uncertainty | average diff
CRM(204)1_09DEC2022 | 2144.6234 | 36.9417 | -57.3766 | 40.2961 | 1.83 | -78.157
CRM(204)2_09DEC2022 | 2103.0836 |  | -98.9164
CRM(204)3_09DEC2022 | 2146.6265 |  | -55.3735
CRM(204)4_09DEC2022 | 2087.289 |  | -114.711
CRM(204)1_12DEC2022 | 2138.1857 |  | -63.8143
CRM(204)2_12DEC2022 | 2111.442 |  | -90.558
CRM(204)3_12DEC2022 | 2178.9393 |  | -23.0607
CRM(204)4_12DEC2022 | 2093.0994 |  | -108.9006
CRM(204)1_13DEC2022 | 2085.2049 |  | -116.7951
CRM(204)2_13DEC2022 | 2124.3342 |  | -77.6658
CRM(204)1_10JAN2023 | 2192.5789 |  | -9.4211
CRM(204)1_12JAN2023 | 2101.5363 |  | -100.4637
CRM(204)1_16JAN2023 | 2166.6429 |  | -35.3571
CRM(204)1_19JAN2023 | 2046.8166 |  | -155.1834
CRM(204)1_23JAN2023 | 2115.7856 |  | -86.2144
CRM(204)1_25JAN2023 | 2133.7683 |  | -68.2317
CRM(204)1_27JAN2023 | 2135.3739 |  | -66.6261
2123.843

## By Hand-OALK
Uncertainty Test
Instrument | Acid Added by Hand |  | CRM 204 Actual O-ALK | 10 | (umol/kg)
Sample ID | O-ALK (umol/kg) | STDEV (umol/kg) | Difference from Actual (umol/kg) | STDEV from Actual (umol/kg) | % Uncertainty
CRM(204)1_10JAN2023 | 16.5876 | 32.4776 | 6.5876 | 30.657 | 306.5695
CRM(204)1_12JAN2023 | -34.1268 |  | 44.1268
CRM(204)1_16JAN2023 | -57.0599 |  | 67.0599
CRM(204)1_19JAN2023 | -6.5028 |  | 16.5028
CRM(204)1_23JAN2023 | 17.0993 |  | 7.0993
CRM(204)1_25JAN2023 | 35.3006 |  | 25.3006
CRM(204)1_27JAN2023 | -19.6586 |  | 29.6586

## Other ALK
Uncertainty Test
Instrument | Acid Added by Hand
Sample ID | B-ALK (umol/kg) | STDEV (umol/kg) | Si-ALK (umol/kg) | STDEV (umol/kg) | P-ALK (umol/kg) | STDEV (umol/kg)
CRM(204)1_12DEC2022 | 51.9593 | 1.0643 | 0.1273 | 0.0029118 | 0.46362 | 0.0010091
CRM(204)2_12DEC2022 | 48.8678 |  | 0.11885 |  | 0.46068
CRM(204)3_12DEC2022 | 52.3595 |  | 0.1284 |  | 0.46399
CRM(204)1_10JAN2023 | 51.6776 |  | 0.12652 |  | 0.46335
CRM(204)1_12JAN2023 | 50.272 |  | 0.12267 |  | 0.46202
CRM(204)1_16JAN2023 | 51.7045 |  | 0.12659 |  | 0.46338
CRM(204)1_19JAN2023 | 50.4759 |  | 0.12323 |  | 0.46221
CRM(204)1_23JAN2023 | 50.0671 |  | 0.12211 |  | 0.46183
CRM(204)1_25JAN2023 | 51.4157 |  | 0.1258 |  | 0.4631
CRM(204)1_27JAN2023 | 51.2781 |  | 0.12542 |  | 0.46297